## full measured data
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec. | Dose, R | Temperature | Latitude | Longitude | Comment
2025-08-19 10:16:03.292 | 1.34e+17 |  | 8.7778 | 7.3046e-06 | 30.2 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:14.292 | 1.34e+17 |  | 8.8611 | 1.3038e-05 | 30.2 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:16.292 | 1.34e+17 |  | 11.5862 | 2.2562e-06 | 49.6 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:29.672 | 1.34e+17 |  | 8.2759 | 3.8251e-05 | 49.6 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:29.922 | 1.34e+17 |  | 167.3333 | 0.0015175 | 18.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:30.552 | 1.34e+17 |  | 150 | 0.0013902 | 18.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:31.430 | 1.34e+17 |  | 8.1818 | 0 | 74 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:34.060 | 1.34e+17 |  | 10.3636 | 2.8968e-05 | 74 | 0 | 0
2025-08-19 10:17:38.180 | 1.34e+17 |  | 14.4828 | 5.3388e-05 | 26.8 | 1 | 0
2025-08-19 10:17:51.180 | 1.34e+17 |  | 18.7586 | 0.00010136 | 26.8 | 1 | 0
2025-08-19 10:17:51.430 | 1.34e+17 |  | 78 | 0.00068537 | 22.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:53.680 | 1.34e+17 |  | 51.2 | 0.0003649 | 22.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:53.930 | 1.34e+17 |  | 114 | 0.0010039 | 38.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:54.060 | 1.34e+17 |  | 114 | 0.0010039 | 38.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:17:54.430 | 1.34e+17 |  | 294.6957 | 0.0029003 | 4.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:05.680 | 1.34e+17 |  | 301.6522 | 0.0026998 | 4.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:05.930 | 1.34e+17 |  | 90 | 0.00062871 | 27.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:06.310 | 1.34e+17 |  | 102 | 0.00079438 | 27.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:06.930 | 1.34e+17 |  | 251 | 0.0023658 | 10.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:09.560 | 1.34e+17 |  | 255 | 0.0024312 | 10.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:10.050 | 1.34e+17 |  | 371.4445 | 0.0035033 | 4.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:18.680 | 1.34e+17 |  | 337.2222 | 0.0033425 | 4.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:18.930 | 1.34e+17 |  | 270 | 0.0028208 | 23.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:19.060 | 1.34e+17 |  | 270 | 0.0028208 | 23.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:19.550 | 1.34e+17 |  | 72 | 0.00052539 | 50.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:19.930 | 1.34e+17 |  | 233.3333 | 0.0022069 | 15.5 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:20.560 | 1.34e+17 |  | 210 | 0.0020785 | 15.5 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:21.550 | 1.34e+17 |  | 259.2 | 0.0023938 | 7.6 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:25.800 | 1.34e+17 |  | 260.4 | 0.0024898 | 7.6 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:26.795 | 1.34e+17 |  | 319.0588 | 0.0030209 | 3.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:43.175 | 1.34e+17 |  | 311.4118 | 0.0029331 | 3.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:43.425 | 1.34e+17 |  | 220 | 0.0019233 | 27.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:43.555 | 1.34e+17 |  | 220 | 0.0019233 | 27.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:44.045 | 1.34e+17 |  | 34 | 0.00016289 | 97.8 | 0 | 0
2025-08-19 10:18:44.425 | 1.34e+17 |  | 102 | 0.00072578 | 21.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:45.055 | 1.34e+17 |  | 124 | 0.0010653 | 21.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:46.045 | 1.34e+17 |  | 74 | 0.00069531 | 43.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:18:46.411 | 1.34e+17 |  | 32.8557 | 0.0002188 | 5.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:19:34.791 | 1.34e+17 |  | 32.1031 | 0.00021237 | 5.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:20:41.275 | 1.34e+17 |  | 8.1667 | 1.252e-05 | 35.9 | 0 | 0
2025-08-19 10:20:58.775 | 1.34e+17 |  | 8.3333 | 1.5888e-05 | 35.9 | 0 | 0
2025-08-19 10:20:59.775 | 1.34e+17 |  | 18.8125 | 0.00011946 | 22.8 | 1 | 0
2025-08-19 10:21:14.775 | 1.34e+17 |  | 15.9375 | 3.9655e-05 | 22.8 | 0 | 0
2025-08-19 10:21:15.775 | 1.34e+17 |  | 26.3077 | 0.00011813 | 29.2 | 1 | 0
2025-08-19 10:21:21.655 | 1.34e+17 |  | 28 | 0.00012279 | 29.2 | 1 | 0
2025-08-19 10:21:21.895 | 1.34e+17 |  | 276 | 0.0022018 | 18.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:22.275 | 1.34e+17 |  | 275 | 0.0020625 | 18.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:23.525 | 1.34e+17 |  | 185.3333 | 0.0014841 | 18.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:24.525 | 1.34e+17 |  | 108 | 0.00070547 | 43.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:24.895 | 1.34e+17 |  | 35 | 0.00025083 | 33.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:26.275 | 1.34e+17 |  | 27.6667 | 0.00017314 | 33.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:21:28.270 | 1.34e+17 |  | 14.2619 | 4.0412e-05 | 17.6 | 0 | 0
2025-08-19 10:22:09.650 | 1.34e+17 |  | 13.9286 | 6.1985e-05 | 17.6 | 1 | 0
2025-08-19 10:22:09.900 | 1.34e+17 |  | 88 | 0.00064219 | 44.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:10.030 | 1.34e+17 |  | 88 | 0.00064219 | 44.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:10.400 | 1.34e+17 |  | 162 | 0.0012696 | 21.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:10.780 | 1.34e+17 |  | 198 | 0.0016072 | 21.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:11.400 | 1.34e+17 |  | 315.7857 | 0.0027612 | 4.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:25.150 | 1.34e+17 |  | 340.3571 | 0.0028688 | 4.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:25.400 | 1.34e+17 |  | 256 | 0.0020202 | 25.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:25.530 | 1.34e+17 |  | 256 | 0.0020202 | 25.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:26.020 | 1.34e+17 |  | 160 | 0.0012832 | 32 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:26.400 | 1.34e+17 |  | 336 | 0.0031029 | 6.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:30.650 | 1.34e+17 |  | 461.1111 | 0.0038109 | 6.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:30.900 | 1.34e+17 |  | 306 | 0.0024872 | 23.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:31.030 | 1.34e+17 |  | 306 | 0.0024872 | 23.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:31.400 | 1.34e+17 |  | 32 | 0.00014404 | 56.4 | 1 | 0
2025-08-19 10:22:31.780 | 1.34e+17 |  | 36 | 0.00019961 | 56.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:32.390 | 1.34e+17 |  | 69.6923 | 0.00047286 | 15.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:38.640 | 1.34e+17 |  | 48.7692 | 0.00037438 | 15.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:38.890 | 1.34e+17 |  | 186 | 0.0018532 | 28.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:39.020 | 1.34e+17 |  | 186 | 0.0018532 | 28.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:39.390 | 1.34e+17 |  | 312.2222 | 0.0028092 | 8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:43.640 | 1.34e+17 |  | 273.5555 | 0.0021081 | 8 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:43.890 | 1.34e+17 |  | 32.3158 | 0.0001228 | 21.7 | 1 | 0
2025-08-19 10:22:53.020 | 1.34e+17 |  | 27.0526 | 0.00017764 | 21.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:53.520 | 1.34e+17 |  | 62.6667 | 0.00043172 | 20.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:56.020 | 1.34e+17 |  | 105.6667 | 0.0007147 | 20.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:56.520 | 1.34e+17 |  | 127.3333 | 0.0010915 | 21.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:57.020 | 1.34e+17 |  | 127.3333 | 0.0010915 | 21.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:58.270 | 1.34e+17 |  | 219 | 0.0018822 | 19.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:22:59.020 | 1.34e+17 |  | 285.5 | 0.0024581 | 8.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:23:00.770 | 1.34e+17 |  | 295.5 | 0.0026022 | 8.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:23:03.270 | 1.34e+17 |  | 348 | 0.0031224 | 4.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:23:14.650 | 1.34e+17 |  | 361.6667 | 0.0031066 | 4.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:23:14.883 | 1.34e+17 |  | 9.6485 | 1.9117e-05 | 21 | 0 | 0
2025-08-19 10:24:37.013 | 1.34e+17 |  | 8.097 | 8.0143e-06 | 21 | 0 | 0
2025-08-19 10:24:37.513 | 1.34e+17 |  | 25.1111 | 0.00017664 | 22.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:46.013 | 1.34e+17 |  | 27.5556 | 0.00013324 | 22.2 | 1 | 0
2025-08-19 10:24:46.513 | 1.34e+17 |  | 74 | 0.00054648 | 42.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:46.763 | 1.34e+17 |  | 54 | 0.00041821 | 42.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:47.513 | 1.34e+17 |  | 83.75 | 0.00057755 | 15.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:49.263 | 1.34e+17 |  | 93 | 0.00067172 | 15.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:54.263 | 1.34e+17 |  | 145.6667 | 0.0012622 | 9.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:57.013 | 1.34e+17 |  | 159.3333 | 0.0014683 | 9.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:24:57.513 | 1.34e+17 |  | 250.6667 | 0.0021908 | 10 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:00.143 | 1.34e+17 |  | 309.6667 | 0.0027394 | 10 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:00.383 | 1.34e+17 |  | 29.5 | 0.00017747 | 45 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:02.133 | 1.34e+17 |  | 28 | 0.00016006 | 45 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:02.383 | 1.34e+17 |  | 72 | 0.00046748 | 54.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:02.513 | 1.34e+17 |  | 72 | 0.00046748 | 54.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:02.883 | 1.34e+17 |  | 174 | 0.0015399 | 14.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:04.633 | 1.34e+17 |  | 265 | 0.0020097 | 14.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:04.883 | 1.34e+17 |  | 50 | 0.00047119 | 54.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:05.013 | 1.34e+17 |  | 50 | 0.00047119 | 54.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:05.383 | 1.34e+17 |  | 22.7 | 0.00013128 | 26.7 | 1 | 0
2025-08-19 10:25:15.133 | 1.34e+17 |  | 17.6 | 5.9062e-05 | 26.7 | 1 | 0
2025-08-19 10:25:15.383 | 1.34e+17 |  | 112 | 0.00068467 | 45.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:15.513 | 1.34e+17 |  | 112 | 0.00068467 | 45.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:15.883 | 1.34e+17 |  | 269 | 0.0024506 | 11.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:16.763 | 1.34e+17 |  | 307.5 | 0.0028612 | 11.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:18.263 | 1.34e+17 |  | 374 | 0.0033947 | 14.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:19.013 | 1.34e+17 |  | 174 | 0.0013564 | 32.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:19.383 | 1.34e+17 |  | 26.6316 | 0.00013491 | 19.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:28.263 | 1.34e+17 |  | 37.5789 | 0.0002513 | 19.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:29.263 | 1.34e+17 |  | 66.2 | 0.00045989 | 17.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:33.643 | 1.34e+17 |  | 54 | 0.00043322 | 17.8 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:33.883 | 1.34e+17 |  | 104 | 0.00078096 | 38 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:34.013 | 1.34e+17 |  | 104 | 0.00078096 | 38 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:34.383 | 1.34e+17 |  | 297.1429 | 0.0028004 | 8.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:37.633 | 1.34e+17 |  | 305.1429 | 0.0026135 | 8.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:37.883 | 1.34e+17 |  | 148 | 0.0013034 | 32.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:38.013 | 1.34e+17 |  | 148 | 0.0013034 | 32.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:38.383 | 1.34e+17 |  | 65 | 0.00057767 | 24.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:41.133 | 1.34e+17 |  | 38 | 0.00019183 | 24.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:41.383 | 1.34e+17 |  | 14 | 0.00012363 | 99 | 0 | 0
2025-08-19 10:25:41.513 | 1.34e+17 |  | 14 | 0.00012363 | 99 | 0 | 0
2025-08-19 10:25:42.003 | 1.34e+17 |  | 50 | 0.00041074 | 57.6 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:42.383 | 1.34e+17 |  | 152 | 0.0012211 | 18 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:43.013 | 1.34e+17 |  | 166 | 0.0015186 | 18 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:45.003 | 1.34e+17 |  | 119.6 | 0.001031 | 16.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:46.133 | 1.34e+17 |  | 108.4 | 0.0009616 | 16.9 | 2 | 0
2025-08-19 10:25:46.376 | 1.34e+17 |  | 24.021 | 0.00012604 | 6 | 2 | 0
2025-08-19 10:26:57.756 | 1.34e+17 |  | 23.8741 | 0.00013315 | 6 | 2 | 0
2025-08-19 10:28:57.225 | 1.34e+17 |  | 24.4896 | 0.0001371 | 7.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:30:33.224 | 1.34e+17 |  | 23.3854 | 0.00013065 | 7.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:32:09.210 | 1.34e+17 |  | 25.0833 | 0.00014006 | 7.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:33:45.207 | 1.34e+17 |  | 23.9271 | 0.00013063 | 7.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:35:21.195 | 1.34e+17 |  | 24.2083 | 0.00013923 | 7.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:36:57.177 | 1.34e+17 |  | 23.8438 | 0.00013681 | 7.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:38:33.166 | 1.34e+17 |  | 24.1146 | 0.00013044 | 7.5 | 2 | 0
2025-08-19 10:39:43.163 | 1.34e+17 |  | 23.9091 | 0.00013643 | 10.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:40:04.163 | 1.34e+17 |  | 25.3182 | 0.00014251 | 10.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:40:06.163 | 1.34e+17 |  | 44.5 | 0.00034498 | 24 | 2 | 0
2025-08-19 10:40:07.163 | 1.34e+17 |  | 43.25 | 0.00032388 | 24 | 2 | 0
2025-08-19 10:40:10.161 | 1.34e+17 |  | 52.7941 | 0.00036822 | 3.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:41:17.161 | 1.34e+17 |  | 52.9706 | 0.00037709 | 3.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:43:13.150 | 1.34e+17 |  | 53.0833 | 0.00038588 | 4.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:44:49.144 | 1.34e+17 |  | 52.3646 | 0.00038277 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:46:25.132 | 1.34e+17 |  | 52.3333 | 0.00037247 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:48:01.123 | 1.34e+17 |  | 51.8229 | 0.00037442 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:49:37.116 | 1.34e+17 |  | 52.7396 | 0.00037509 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:51:13.091 | 1.34e+17 |  | 53.1875 | 0.00040248 | 4.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:52:08.591 | 1.34e+17 |  | 51.8 | 0.00036197 | 11.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:52:15.841 | 1.34e+17 |  | 48.7333 | 0.00032693 | 11.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:52:16.341 | 1.34e+17 |  | 92.5 | 0.00083228 | 20.6 | 2 | 0
2025-08-19 10:52:17.091 | 1.34e+17 |  | 98 | 0.00087168 | 20.6 | 2 | 0
2025-08-19 10:52:18.589 | 1.34e+17 |  | 162.483 | 0.0013825 | 2.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:53:17.089 | 1.34e+17 |  | 161.9322 | 0.0013693 | 2.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:55:04.084 | 1.34e+17 |  | 162.7083 | 0.0013901 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:56:40.076 | 1.34e+17 |  | 164.6354 | 0.0014164 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:58:16.066 | 1.34e+17 |  | 162.6771 | 0.0014093 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:59:52.050 | 1.34e+17 |  | 163.2604 | 0.0014063 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:01:28.045 | 1.34e+17 |  | 163.0625 | 0.001386 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:03:04.031 | 1.34e+17 |  | 162.75 | 0.0013711 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:04:40.022 | 1.34e+17 |  | 161.5312 | 0.001363 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:06:16.008 | 1.34e+17 |  | 161.7604 | 0.0013612 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:07:52.004 | 1.34e+17 |  | 162.1562 | 0.0013728 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:09:27.992 | 1.34e+17 |  | 161.5625 | 0.0013832 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:11:03.993 | 1.34e+17 |  | 161.5312 | 0.0013855 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:12:39.981 | 1.34e+17 |  | 162.4479 | 0.0013837 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:14:15.962 | 1.34e+17 |  | 163.0208 | 0.0013989 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:15:51.967 | 1.34e+17 |  | 163.6042 | 0.0013943 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:07.966 | 1.34e+17 |  | 164.3929 | 0.001398 | 3 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:35.466 | 1.34e+17 |  | 168.0179 | 0.0013887 | 3 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:36.086 | 1.34e+17 |  | 137.4286 | 0.0012393 | 13 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:36.466 | 1.34e+17 |  | 138 | 0.0012175 | 15.7 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:38.346 | 1.34e+17 |  | 127.2 | 0.0011444 | 15.7 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:39.336 | 1.34e+17 |  | 157.4286 | 0.0012499 | 13 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:39.586 | 1.34e+17 |  | 22 | 6.8945e-05 | 99 | 0 | 0
2025-08-19 11:17:39.716 | 1.34e+17 |  | 22 | 6.8945e-05 | 99 | 0 | 0
2025-08-19 11:17:40.064 | 1.34e+17 |  | 8.4685 | 1.3923e-05 | 20.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:18:51.444 | 1.34e+17 |  | 7.6643 | 9.7578e-06 | 20.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:20:50.928 | 1.34e+17 |  | 7.3854 | 8.0994e-06 | 25.7 | 0 | 0
2025-08-19 11:22:26.924 | 1.34e+17 |  | 7.4375 | 9.8673e-06 | 24.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:24:02.919 | 1.34e+17 |  | 7.3958 | 1.0066e-05 | 25.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:25:38.901 | 1.34e+17 |  | 7.3646 | 9.582e-06 | 24.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:27:14.888 | 1.34e+17 |  | 7.2396 | 8.4869e-06 | 26.7 | 0 | 0
2025-08-19 11:28:50.898 | 1.34e+17 |  | 7.0833 | 8.2794e-06 | 27.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:30:26.866 | 1.34e+17 |  | 7.1458 | 8.61e-06 | 28.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:32:02.866 | 1.34e+17 |  | 7.2292 | 8.0083e-06 | 28.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:33:38.869 | 1.34e+17 |  | 7.5938 | 1.0341e-05 | 25.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:35:14.841 | 1.34e+17 |  | 7.0729 | 1.0266e-05 | 28.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:36:50.840 | 1.34e+17 |  | 6.8333 | 8.9818e-06 | 24.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:38:26.832 | 1.34e+17 |  | 7.0833 | 1.1171e-05 | 25.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:40:02.819 | 1.34e+17 |  | 7.1771 | 1.1034e-05 | 24.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:41:38.810 | 1.34e+17 |  | 7.5104 | 8.7387e-06 | 24.1 | 0 | 0
2025-08-19 11:43:14.811 | 1.34e+17 |  | 7.8438 | 1.2565e-05 | 25 | 0 | 0
2025-08-19 11:44:50.786 | 1.34e+17 |  | 7.3229 | 1.0651e-05 | 25.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:46:26.794 | 1.34e+17 |  | 7.4375 | 1.1081e-05 | 26.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:48:02.775 | 1.34e+17 |  | 7.3438 | 8.5373e-06 | 25.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:49:38.764 | 1.34e+17 |  | 7.0521 | 8.0455e-06 | 25.5 | 0 | 0
2025-08-19 11:51:14.765 | 1.34e+17 |  | 7.1875 | 1.1576e-05 | 27.1 | 0 | 0
2025-08-19 11:52:50.743 | 1.34e+17 |  | 7.1979 | 9.5744e-06 | 25.5 | 0 | 0
2025-08-19 11:54:26.734 | 1.34e+17 |  | 7.1979 | 7.8776e-06 | 26.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:56:02.720 | 1.34e+17 |  | 7.7708 | 1.048e-05 | 25 | 0 | 0
2025-08-19 11:57:38.716 | 1.34e+17 |  | 7.3021 | 1.0306e-05 | 28 | 0 | 0
2025-08-19 11:59:14.721 | 1.34e+17 |  | 7.2396 | 8.0297e-06 | 28.1 | 0 | 0
2025-08-19 12:00:50.704 | 1.34e+17 |  | 7.6146 | 1.1303e-05 | 26.1 | 0 | 0
2025-08-19 12:02:26.698 | 1.34e+17 |  | 8.9896 | 1.3175e-05 | 23.8 | 0 | 0
2025-08-19 12:04:02.688 | 1.34e+17 |  | 8.9167 | 9.8612e-06 | 24.5 | 0 | 0
2025-08-19 12:05:38.686 | 1.34e+17 |  | 8.8542 | 1.1988e-05 | 24.3 | 0 | 0
2025-08-19 12:07:14.670 | 1.34e+17 |  | 9.3021 | 1.1403e-05 | 23.9 | 0 | 0
2025-08-19 12:08:50.653 | 1.34e+17 |  | 8.8229 | 1.055e-05 | 25.6 | 0 | 0
2025-08-19 12:10:26.654 | 1.34e+17 |  | 8.4688 | 9.8185e-06 | 24.4 | 0 | 0
2025-08-19 12:12:02.634 | 1.34e+17 |  | 8.3125 | 1.1594e-05 | 23 | 0 | 0
2025-08-19 12:13:38.625 | 1.34e+17 |  | 8.9688 | 1.2743e-05 | 24 | 0 | 0
2025-08-19 12:15:14.615 | 1.34e+17 |  | 8.5521 | 1.3814e-05 | 25.5 | 0 | 0
2025-08-19 12:16:50.621 | 1.34e+17 |  | 8.7604 | 1.1258e-05 | 25 | 0 | 0
2025-08-19 12:18:26.598 | 1.34e+17 |  | 8.6979 | 1.0353e-05 | 24.1 | 0 | 0
2025-08-19 12:20:02.589 | 1.34e+17 |  | 9.2083 | 1.1899e-05 | 24.4 | 0 | 0

## 6cm
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-19 10:25:46.376 | 1.34e+17 |  | 24.021 | 0.00012604 | 6 | 2 | 0 | 8577870000
2025-08-19 10:26:57.756 | 1.34e+17 |  | 23.8741 | 0.00013315 | 6 | 2 | 0 | 857.787
2025-08-19 10:28:57.225 | 1.34e+17 |  | 24.4896 | 0.0001371 | 7.2 | 2 | 0
2025-08-19 10:30:33.224 | 1.34e+17 |  | 23.3854 | 0.00013065 | 7.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:32:09.210 | 1.34e+17 |  | 25.0833 | 0.00014006 | 7.1 | 2 | 0
2025-08-19 10:33:45.207 | 1.34e+17 |  | 23.9271 | 0.00013063 | 7.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:35:21.195 | 1.34e+17 |  | 24.2083 | 0.00013923 | 7.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:36:57.177 | 1.34e+17 |  | 23.8438 | 0.00013681 | 7.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:38:33.166 | 1.34e+17 |  | 24.1146 | 0.00013044 | 7.5 | 2 | 0
2025-08-19 10:39:43.163 | 1.34e+17 |  | 23.9091 | 0.00013643 | 10.7 | 2 | 0
2025-08-19 10:40:04.163 | 1.34e+17 |  | 25.3182 | 0.00014251 | 10.7 | 2 | 0

## 3cm
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-19 10:40:10.161 | 1.34e+17 |  | 52.7941 | 0.00036822 | 3.7 | 2 | 0 | 6629300000
2025-08-19 10:41:17.161 | 1.34e+17 |  | 52.9706 | 0.00037709 | 3.7 | 2 | 0 | 662.93
2025-08-19 10:43:13.150 | 1.34e+17 |  | 53.0833 | 0.00038588 | 4.3 | 2 | 0
2025-08-19 10:44:49.144 | 1.34e+17 |  | 52.3646 | 0.00038277 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:46:25.132 | 1.34e+17 |  | 52.3333 | 0.00037247 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:48:01.123 | 1.34e+17 |  | 51.8229 | 0.00037442 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:49:37.116 | 1.34e+17 |  | 52.7396 | 0.00037509 | 4.4 | 2 | 0
2025-08-19 10:51:13.091 | 1.34e+17 |  | 53.1875 | 0.00040248 | 4.2 | 2 | 0

## 1cm
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-19 10:56:40.076 | 1.34e+17 |  | 164.6354 | 0.0014164 | 2.3 | 2 | 0 | 12278900000
2025-08-19 10:58:16.066 | 1.34e+17 |  | 162.6771 | 0.0014093 | 2.3 | 2 | 0 | 1227.89
2025-08-19 10:59:52.050 | 1.34e+17 |  | 163.2604 | 0.0014063 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:01:28.045 | 1.34e+17 |  | 163.0625 | 0.001386 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:03:04.031 | 1.34e+17 |  | 162.75 | 0.0013711 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:04:40.022 | 1.34e+17 |  | 161.5312 | 0.001363 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:06:16.008 | 1.34e+17 |  | 161.7604 | 0.0013612 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:07:52.004 | 1.34e+17 |  | 162.1562 | 0.0013728 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:09:27.992 | 1.34e+17 |  | 161.5625 | 0.0013832 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:11:03.993 | 1.34e+17 |  | 161.5312 | 0.0013855 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:12:39.981 | 1.34e+17 |  | 162.4479 | 0.0013837 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:14:15.962 | 1.34e+17 |  | 163.0208 | 0.0013989 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:15:51.967 | 1.34e+17 |  | 163.6042 | 0.0013943 | 2.3 | 2 | 0
2025-08-19 11:17:07.966 | 1.34e+17 |  | 164.3929 | 0.001398 | 3 | 2 | 0

## background
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-19 11:18:51.444 | 1.34e+17 |  | 7.6643 | 9.7578e-06 | 20.2 | 0 | 0 | 25192600000
2025-08-19 11:20:50.928 | 1.34e+17 |  | 7.3854 | 8.0994e-06 | 25.7 | 0 | 0 | 2519.26
2025-08-19 11:22:26.924 | 1.34e+17 |  | 7.4375 | 9.8673e-06 | 24.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:24:02.919 | 1.34e+17 |  | 7.3958 | 1.0066e-05 | 25.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:25:38.901 | 1.34e+17 |  | 7.3646 | 9.582e-06 | 24.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:27:14.888 | 1.34e+17 |  | 7.2396 | 8.4869e-06 | 26.7 | 0 | 0
2025-08-19 11:28:50.898 | 1.34e+17 |  | 7.0833 | 8.2794e-06 | 27.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:30:26.866 | 1.34e+17 |  | 7.1458 | 8.61e-06 | 28.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:32:02.866 | 1.34e+17 |  | 7.2292 | 8.0083e-06 | 28.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:33:38.869 | 1.34e+17 |  | 7.5938 | 1.0341e-05 | 25.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:35:14.841 | 1.34e+17 |  | 7.0729 | 1.0266e-05 | 28.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:36:50.840 | 1.34e+17 |  | 6.8333 | 8.9818e-06 | 24.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:38:26.832 | 1.34e+17 |  | 7.0833 | 1.1171e-05 | 25.6 | 0 | 0
2025-08-19 11:40:02.819 | 1.34e+17 |  | 7.1771 | 1.1034e-05 | 24.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:41:38.810 | 1.34e+17 |  | 7.5104 | 8.7387e-06 | 24.1 | 0 | 0
2025-08-19 11:43:14.811 | 1.34e+17 |  | 7.8438 | 1.2565e-05 | 25 | 0 | 0
2025-08-19 11:44:50.786 | 1.34e+17 |  | 7.3229 | 1.0651e-05 | 25.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:46:26.794 | 1.34e+17 |  | 7.4375 | 1.1081e-05 | 26.2 | 0 | 0
2025-08-19 11:48:02.775 | 1.34e+17 |  | 7.3438 | 8.5373e-06 | 25.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:49:38.764 | 1.34e+17 |  | 7.0521 | 8.0455e-06 | 25.5 | 0 | 0
2025-08-19 11:51:14.765 | 1.34e+17 |  | 7.1875 | 1.1576e-05 | 27.1 | 0 | 0
2025-08-19 11:52:50.743 | 1.34e+17 |  | 7.1979 | 9.5744e-06 | 25.5 | 0 | 0
2025-08-19 11:54:26.734 | 1.34e+17 |  | 7.1979 | 7.8776e-06 | 26.3 | 0 | 0
2025-08-19 11:56:02.720 | 1.34e+17 |  | 7.7708 | 1.048e-05 | 25 | 0 | 0
2025-08-19 11:57:38.716 | 1.34e+17 |  | 7.3021 | 1.0306e-05 | 28 | 0 | 0
2025-08-19 11:59:14.721 | 1.34e+17 |  | 7.2396 | 8.0297e-06 | 28.1 | 0 | 0
2025-08-19 12:00:50.704 | 1.34e+17 |  | 7.6146 | 1.1303e-05 | 26.1 | 0 | 0