## full measured data
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-18 13:00:44.599 | 1.34e+17 |  | 9.1892 | 3.9809e-05 | 12.1 | 0 | 0
2025-08-18 13:01:51.601 | 1.34e+17 |  | 9.6522 | 4.7601e-05 | 24.1 | 1 | 0
2025-08-18 13:02:02.851 | 1.34e+17 |  | 13.6522 | 7.193e-05 | 24.1 | 1 | 0
2025-08-18 13:02:03.351 | 1.34e+17 |  | 42 | 0.0002708 | 56.7 | 2 | 0
2025-08-18 13:02:03.601 | 1.34e+17 |  | 30 | 0.00016689 | 56.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:02:04.351 | 1.34e+17 |  | 75.4146 | 0.00037404 | 8.8 | 2 | 0
2025-08-18 13:02:24.481 | 1.34e+17 |  | 67.0244 | 0.0004505 | 8.8 | 2 | 0
2025-08-18 13:02:24.706 | 1.34e+17 |  | 9.1765 | 3.7326e-05 | 12 | 0 | 0
2025-08-18 13:03:24.086 | 1.34e+17 |  | 8.8571 | 3.8901e-05 | 12 | 0 | 0
2025-08-18 13:05:11.557 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.7032e-05 | 12.3 | 1 | 0
2025-08-18 13:06:47.562 | 1.34e+17 |  | 8.3958 | 3.6728e-05 | 14 | 0 | 0
2025-08-18 13:08:23.544 | 1.34e+17 |  | 8.8854 | 4.5386e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:09:59.547 | 1.34e+17 |  | 8.8542 | 3.6779e-05 | 14 | 0 | 0
2025-08-18 13:11:35.525 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.2573e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:13:11.509 | 1.34e+17 |  | 9.1146 | 4.2808e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:14:47.515 | 1.34e+17 |  | 9.4688 | 4.2784e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:16:23.490 | 1.34e+17 |  | 9.2812 | 4.626e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 13:17:59.498 | 1.34e+17 |  | 9.4479 | 4.2405e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:19:35.490 | 1.34e+17 |  | 8.9583 | 4.7516e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:21:11.478 | 1.34e+17 |  | 8.7396 | 4.2996e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:22:47.463 | 1.34e+17 |  | 9.2396 | 3.9793e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 13:24:23.461 | 1.34e+17 |  | 8.4792 | 4.0062e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:25:59.453 | 1.34e+17 |  | 9.5 | 4.2696e-05 | 12.5 | 1 | 0
2025-08-18 13:27:35.436 | 1.34e+17 |  | 8.9583 | 3.8683e-05 | 13.3 | 0 | 0
2025-08-18 13:29:11.417 | 1.34e+17 |  | 9.1354 | 3.8575e-05 | 13.3 | 0 | 0
2025-08-18 13:30:47.421 | 1.34e+17 |  | 8.9479 | 4.1412e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:32:23.409 | 1.34e+17 |  | 9.1562 | 4.1992e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:33:59.407 | 1.34e+17 |  | 9.3125 | 4.2536e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:35:35.402 | 1.34e+17 |  | 9.0312 | 4.3507e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:37:11.400 | 1.34e+17 |  | 9.1146 | 4.1019e-05 | 12.5 | 0 | 0
2025-08-18 13:38:47.382 | 1.34e+17 |  | 9.0521 | 4.4574e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:40:23.343 | 1.34e+17 |  | 8.8333 | 4.264e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 13:41:59.343 | 1.34e+17 |  | 9.1875 | 4.2311e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:43:35.352 | 1.34e+17 |  | 9.1771 | 3.9753e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:45:11.276 | 1.34e+17 |  | 8.4792 | 3.9691e-05 | 13.5 | 0 | 0
2025-08-18 13:46:47.332 | 1.34e+17 |  | 8.7604 | 3.3766e-05 | 13.8 | 0 | 0
2025-08-18 13:48:23.326 | 1.34e+17 |  | 9.2396 | 3.9783e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:49:59.311 | 1.34e+17 |  | 9.5938 | 3.9945e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:51:35.295 | 1.34e+17 |  | 8.8438 | 4.3175e-05 | 13 | 1 | 0
2025-08-18 13:53:11.301 | 1.34e+17 |  | 9.5417 | 4.1914e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:54:47.272 | 1.34e+17 |  | 8.5104 | 3.955e-05 | 13.1 | 0 | 0
2025-08-18 13:56:23.269 | 1.34e+17 |  | 8.75 | 4.1728e-05 | 13.1 | 0 | 0
2025-08-18 13:57:59.266 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.3815e-05 | 12.8 | 1 | 0
2025-08-18 13:59:35.256 | 1.34e+17 |  | 8.6875 | 3.9851e-05 | 13.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:01:11.247 | 1.34e+17 |  | 9.2604 | 4.2114e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:02:47.238 | 1.34e+17 |  | 9.2917 | 4.4359e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 14:04:23.226 | 1.34e+17 |  | 8.625 | 3.9897e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 14:05:59.228 | 1.34e+17 |  | 9.4062 | 4.6414e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 14:07:35.208 | 1.34e+17 |  | 8.9688 | 3.9536e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:08:29.208 | 1.34e+17 |  | 9.5865 | 4.3952e-05 | 12.5 | 1 | 0
2025-08-18 14:08:33.193 | 1.34e+17 |  | 4.2946 | 5.5812e-06 | 29 | 0 | 0
2025-08-18 14:09:27.193 | 1.34e+17 |  | 4.4732 | 6.1759e-06 | 29 | 0 | 0
2025-08-18 14:11:11.192 | 1.34e+17 |  | 4.2396 | 5.3828e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:12:47.179 | 1.34e+17 |  | 4.1146 | 5.3131e-06 | 37.6 | 0 | 0
2025-08-18 14:14:23.175 | 1.34e+17 |  | 4 | 7.107e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:15:59.166 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 6.193e-06 | 34.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:17:35.150 | 1.34e+17 |  | 4.3333 | 7.8288e-06 | 31 | 0 | 0
2025-08-18 14:19:11.154 | 1.34e+17 |  | 4.5417 | 5.6081e-06 | 34.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:20:47.130 | 1.34e+17 |  | 4.5 | 6.7815e-06 | 30 | 0 | 0
2025-08-18 14:22:23.121 | 1.34e+17 |  | 4.3229 | 7.0653e-06 | 35.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:23:59.123 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 4.9881e-06 | 33.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:25:35.105 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 7.0119e-06 | 34.3 | 0 | 0
2025-08-18 14:27:11.100 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 5.7933e-06 | 33.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:28:47.094 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 6.2892e-06 | 37.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:30:23.080 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 5.7088e-06 | 35.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:31:59.072 | 1.34e+17 |  | 4.3125 | 4.4312e-06 | 36.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:33:35.066 | 1.34e+17 |  | 4.6146 | 5.1127e-06 | 37.3 | 0 | 0
2025-08-18 14:35:11.053 | 1.34e+17 |  | 4.3646 | 5.5756e-06 | 35.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:36:47.041 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 4.7129e-06 | 31.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:38:23.038 | 1.34e+17 |  | 4.2917 | 5.7327e-06 | 36 | 0 | 0
2025-08-18 14:39:59.025 | 1.34e+17 |  | 4.3854 | 7.2968e-06 | 33.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:41:35.020 | 1.34e+17 |  | 4.2188 | 6.8181e-06 | 36.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:43:10.999 | 1.34e+17 |  | 3.6979 | 3.5238e-06 | 32.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:44:46.994 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 6.9097e-06 | 34.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:46:22.986 | 1.34e+17 |  | 4.0417 | 5.5384e-06 | 35.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:47:58.977 | 1.34e+17 |  | 3.8125 | 5.4133e-06 | 37.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:49:34.968 | 1.34e+17 |  | 4.2917 | 6.7017e-06 | 32 | 0 | 0
2025-08-18 14:51:10.954 | 1.34e+17 |  | 4.125 | 5.8273e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:52:46.957 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 7.372e-06 | 33.8 | 0 | 0
2025-08-18 14:54:22.938 | 1.34e+17 |  | 4.5833 | 5.9214e-06 | 30 | 0 | 0
2025-08-18 14:55:58.934 | 1.34e+17 |  | 4.3333 | 4.597e-06 | 34.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:57:34.924 | 1.34e+17 |  | 4.2292 | 5.6198e-06 | 35.8 | 0 | 0
2025-08-18 14:59:10.917 | 1.34e+17 |  | 4.2708 | 6.6503e-06 | 38.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:00:46.901 | 1.34e+17 |  | 4.4167 | 5.4108e-06 | 33.4 | 0 | 0
2025-08-18 15:02:22.900 | 1.34e+17 |  | 4.5 | 6.2403e-06 | 31.2 | 0 | 0
2025-08-18 15:03:58.881 | 1.34e+17 |  | 4.2604 | 4.3625e-06 | 36.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:05:34.880 | 1.34e+17 |  | 4.2812 | 5.1483e-06 | 34.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:07:10.865 | 1.34e+17 |  | 4 | 5.3894e-06 | 34.3 | 0 | 0
2025-08-18 15:08:46.856 | 1.34e+17 |  | 4.3438 | 5.5089e-06 | 38.6 | 0 | 0
2025-08-18 15:10:22.849 | 1.34e+17 |  | 4.2812 | 5.1539e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 15:11:58.838 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 7.1091e-06 | 31 | 0 | 0
2025-08-18 15:13:34.835 | 1.34e+17 |  | 4.375 | 6.4535e-06 | 33.6 | 0 | 0
2025-08-18 15:15:10.818 | 1.34e+17 |  | 4.0104 | 6.3761e-06 | 31.8 | 0 | 0

## lead measurement
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-18 13:02:24.706 | 1.34e+17 |  | 9.1765 | 3.7326e-05 | 12 | 0 | 0 | 39645020000
2025-08-18 13:03:24.086 | 1.34e+17 |  | 8.8571 | 3.8901e-05 | 12 | 0 | 0 | 3964.502
2025-08-18 13:05:11.557 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.7032e-05 | 12.3 | 1 | 0
2025-08-18 13:06:47.562 | 1.34e+17 |  | 8.3958 | 3.6728e-05 | 14 | 0 | 0
2025-08-18 13:08:23.544 | 1.34e+17 |  | 8.8854 | 4.5386e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:09:59.547 | 1.34e+17 |  | 8.8542 | 3.6779e-05 | 14 | 0 | 0
2025-08-18 13:11:35.525 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.2573e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:13:11.509 | 1.34e+17 |  | 9.1146 | 4.2808e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:14:47.515 | 1.34e+17 |  | 9.4688 | 4.2784e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:16:23.490 | 1.34e+17 |  | 9.2812 | 4.626e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 13:17:59.498 | 1.34e+17 |  | 9.4479 | 4.2405e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:19:35.490 | 1.34e+17 |  | 8.9583 | 4.7516e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:21:11.478 | 1.34e+17 |  | 8.7396 | 4.2996e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:22:47.463 | 1.34e+17 |  | 9.2396 | 3.9793e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 13:24:23.461 | 1.34e+17 |  | 8.4792 | 4.0062e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:25:59.453 | 1.34e+17 |  | 9.5 | 4.2696e-05 | 12.5 | 1 | 0
2025-08-18 13:27:35.436 | 1.34e+17 |  | 8.9583 | 3.8683e-05 | 13.3 | 0 | 0
2025-08-18 13:29:11.417 | 1.34e+17 |  | 9.1354 | 3.8575e-05 | 13.3 | 0 | 0
2025-08-18 13:30:47.421 | 1.34e+17 |  | 8.9479 | 4.1412e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:32:23.409 | 1.34e+17 |  | 9.1562 | 4.1992e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:33:59.407 | 1.34e+17 |  | 9.3125 | 4.2536e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:35:35.402 | 1.34e+17 |  | 9.0312 | 4.3507e-05 | 12.7 | 1 | 0
2025-08-18 13:37:11.400 | 1.34e+17 |  | 9.1146 | 4.1019e-05 | 12.5 | 0 | 0
2025-08-18 13:38:47.382 | 1.34e+17 |  | 9.0521 | 4.4574e-05 | 12.9 | 1 | 0
2025-08-18 13:40:23.343 | 1.34e+17 |  | 8.8333 | 4.264e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 13:41:59.343 | 1.34e+17 |  | 9.1875 | 4.2311e-05 | 12.7 | 0 | 0
2025-08-18 13:43:35.352 | 1.34e+17 |  | 9.1771 | 3.9753e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:45:11.276 | 1.34e+17 |  | 8.4792 | 3.9691e-05 | 13.5 | 0 | 0
2025-08-18 13:46:47.332 | 1.34e+17 |  | 8.7604 | 3.3766e-05 | 13.8 | 0 | 0
2025-08-18 13:48:23.326 | 1.34e+17 |  | 9.2396 | 3.9783e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:49:59.311 | 1.34e+17 |  | 9.5938 | 3.9945e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 13:51:35.295 | 1.34e+17 |  | 8.8438 | 4.3175e-05 | 13 | 1 | 0
2025-08-18 13:53:11.301 | 1.34e+17 |  | 9.5417 | 4.1914e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 13:54:47.272 | 1.34e+17 |  | 8.5104 | 3.955e-05 | 13.1 | 0 | 0
2025-08-18 13:56:23.269 | 1.34e+17 |  | 8.75 | 4.1728e-05 | 13.1 | 0 | 0
2025-08-18 13:57:59.266 | 1.34e+17 |  | 9.3854 | 4.3815e-05 | 12.8 | 1 | 0
2025-08-18 13:59:35.256 | 1.34e+17 |  | 8.6875 | 3.9851e-05 | 13.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:01:11.247 | 1.34e+17 |  | 9.2604 | 4.2114e-05 | 12.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:02:47.238 | 1.34e+17 |  | 9.2917 | 4.4359e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 14:04:23.226 | 1.34e+17 |  | 8.625 | 3.9897e-05 | 13 | 0 | 0
2025-08-18 14:05:59.228 | 1.34e+17 |  | 9.4062 | 4.6414e-05 | 12.6 | 1 | 0
2025-08-18 14:07:35.208 | 1.34e+17 |  | 8.9688 | 3.9536e-05 | 13.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:08:29.208 | 1.34e+17 |  | 9.5865 | 4.3952e-05 | 12.5 | 1 | 0

## background measurement
Time | Timestamp | Event | Count Rate, cps | Dose rate, R/h | Dose Rate Error, % | Dose Rate Alarm | Dose Alarm | Duration of dose accumulation, sec.
2025-08-18 14:11:11.192 | 1.34e+17 |  | 4.2396 | 5.3828e-06 | 34.9 | 0 | 0 | 38396260000
2025-08-18 14:12:47.179 | 1.34e+17 |  | 4.1146 | 5.3131e-06 | 37.6 | 0 | 0 | 3839.626
2025-08-18 14:14:23.175 | 1.34e+17 |  | 4 | 7.107e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:15:59.166 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 6.193e-06 | 34.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:17:35.150 | 1.34e+17 |  | 4.3333 | 7.8288e-06 | 31 | 0 | 0
2025-08-18 14:19:11.154 | 1.34e+17 |  | 4.5417 | 5.6081e-06 | 34.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:20:47.130 | 1.34e+17 |  | 4.5 | 6.7815e-06 | 30 | 0 | 0
2025-08-18 14:22:23.121 | 1.34e+17 |  | 4.3229 | 7.0653e-06 | 35.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:23:59.123 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 4.9881e-06 | 33.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:25:35.105 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 7.0119e-06 | 34.3 | 0 | 0
2025-08-18 14:27:11.100 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 5.7933e-06 | 33.1 | 0 | 0
2025-08-18 14:28:47.094 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 6.2892e-06 | 37.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:30:23.080 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 5.7088e-06 | 35.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:31:59.072 | 1.34e+17 |  | 4.3125 | 4.4312e-06 | 36.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:33:35.066 | 1.34e+17 |  | 4.6146 | 5.1127e-06 | 37.3 | 0 | 0
2025-08-18 14:35:11.053 | 1.34e+17 |  | 4.3646 | 5.5756e-06 | 35.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:36:47.041 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 4.7129e-06 | 31.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:38:23.038 | 1.34e+17 |  | 4.2917 | 5.7327e-06 | 36 | 0 | 0
2025-08-18 14:39:59.025 | 1.34e+17 |  | 4.3854 | 7.2968e-06 | 33.4 | 0 | 0
2025-08-18 14:41:35.020 | 1.34e+17 |  | 4.2188 | 6.8181e-06 | 36.2 | 0 | 0
2025-08-18 14:43:10.999 | 1.34e+17 |  | 3.6979 | 3.5238e-06 | 32.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:44:46.994 | 1.34e+17 |  | 4.4792 | 6.9097e-06 | 34.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:46:22.986 | 1.34e+17 |  | 4.0417 | 5.5384e-06 | 35.5 | 0 | 0
2025-08-18 14:47:58.977 | 1.34e+17 |  | 3.8125 | 5.4133e-06 | 37.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:49:34.968 | 1.34e+17 |  | 4.2917 | 6.7017e-06 | 32 | 0 | 0
2025-08-18 14:51:10.954 | 1.34e+17 |  | 4.125 | 5.8273e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 14:52:46.957 | 1.34e+17 |  | 4.4583 | 7.372e-06 | 33.8 | 0 | 0
2025-08-18 14:54:22.938 | 1.34e+17 |  | 4.5833 | 5.9214e-06 | 30 | 0 | 0
2025-08-18 14:55:58.934 | 1.34e+17 |  | 4.3333 | 4.597e-06 | 34.7 | 0 | 0
2025-08-18 14:57:34.924 | 1.34e+17 |  | 4.2292 | 5.6198e-06 | 35.8 | 0 | 0
2025-08-18 14:59:10.917 | 1.34e+17 |  | 4.2708 | 6.6503e-06 | 38.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:00:46.901 | 1.34e+17 |  | 4.4167 | 5.4108e-06 | 33.4 | 0 | 0
2025-08-18 15:02:22.900 | 1.34e+17 |  | 4.5 | 6.2403e-06 | 31.2 | 0 | 0
2025-08-18 15:03:58.881 | 1.34e+17 |  | 4.2604 | 4.3625e-06 | 36.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:05:34.880 | 1.34e+17 |  | 4.2812 | 5.1483e-06 | 34.1 | 0 | 0
2025-08-18 15:07:10.865 | 1.34e+17 |  | 4 | 5.3894e-06 | 34.3 | 0 | 0
2025-08-18 15:08:46.856 | 1.34e+17 |  | 4.3438 | 5.5089e-06 | 38.6 | 0 | 0
2025-08-18 15:10:22.849 | 1.34e+17 |  | 4.2812 | 5.1539e-06 | 34.9 | 0 | 0
2025-08-18 15:11:58.838 | 1.34e+17 |  | 4.4688 | 7.1091e-06 | 31 | 0 | 0
2025-08-18 15:13:34.835 | 1.34e+17 |  | 4.375 | 6.4535e-06 | 33.6 | 0 | 0
2025-08-18 15:15:10.818 | 1.34e+17 |  | 4.0104 | 6.3761e-06 | 31.8 | 0 | 0